**Таблица технико-экономических показателей расхода тепловой энергии жилого дома ТСН «Надежда» расположенного по адресу: г.Саратов, ул. 1-й проезд Строителей, д.5/1**

Поставщик: Саратовский филиал ПАО «Т Плюс»

Договор № 52999т

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| месяц |  **СТУ-1 (1-ая очередь)** |  **СПТ943 (2-ая очередь)** |
|  **2013год** |
| октябрь |  92.2Гкл |  69,8 Гкл |
| ноябрь |  138,3 Гкл |  107,2 Гкл |
| декабрь |  153,46 Гкл |  138,9 Гкл |
|  **2014год** |
| январь |  178,5 Гкл |  165,1 Гкл |
| февраль |  204,8 Гкл |  193,7 Гкл |
| март |  201,4 Гкл |  187,3 Гкл |
| апрель |  126,7 Гкл. |  97,7Гкл |
| май |  39,8 Гкл |  31,0 Гкл |
| июнь |  19,7 Гкл |  17,7 Гкл |
| июль |  28,8 Гкл |  25,7 Гкл |
| август |  28,6 Гкл |  24,1 Гкл |
| сентябрь |  31,5 Гкл |  30,7 Гкл |
| октябрь |  67,6 Гкл |  66,9 Гкл |
| ноябрь |  174,2 Гкл |  152,5 Гкл |
| декабрь |  178,1 Гкл |  169,1 Гкл |
|  **2015год** |
| январь |  191,4 Гкл |  186,7 Гкл |
| февраль |  198,1 Гкл |  191,6 Гкл |
| март |  147,9 Гкл |  133,9 Гкл |
| апрель |  121,1 Гкл |  95,6 Гкл |
| май |  43,2 Гкл |  34,5 Гкл |
| июнь |  28,2 Гкл |  23,5 Гкл |
| июль |  10,7 Гкл |  9,7 Гкл |
| август |  15,5 Гкл |  17,6 Гкл |
| сентябрь |  25,5 Гкл |  30,3 Гкл |

 Правление ТСН «Надежда»