**Таблица технико-экономических показателей расхода тепловой энергии жилого дома ТСН «Надежда» расположенного по адресу: г.Саратов, ул. 1-й проезд Строителей, д.5/1**

Поставщик: Саратовский филиал ПАО «Т Плюс»

Договор № 52999т

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| месяц | **СТУ-1 (1-ая очередь)** | **СПТ943 (2-ая очередь)** |
| **2013год** | | |
| октябрь | 92.2Гкл | 69,8 Гкл |
| ноябрь | 138,3 Гкл | 107,2 Гкл |
| декабрь | 153,46 Гкл | 138,9 Гкл |
| **2014год** | | |
| январь | 178,5 Гкл | 165,1 Гкл |
| февраль | 204,8 Гкл | 193,7 Гкл |
| март | 201,4 Гкл | 187,3 Гкл |
| апрель | 126,7 Гкл. | 97,7Гкл |
| май | 39,8 Гкл | 31,0 Гкл |
| июнь | 19,7 Гкл | 17,7 Гкл |
| июль | 28,8 Гкл | 25,7 Гкл |
| август | 28,6 Гкл | 24,1 Гкл |
| сентябрь | 31,5 Гкл | 30,7 Гкл |
| октябрь | 67,6 Гкл | 66,9 Гкл |
| ноябрь | 174,2 Гкл | 152,5 Гкл |
| декабрь | 178,1 Гкл | 169,1 Гкл |
| **2015год** | | |
| январь | 191,4 Гкл | 186,7 Гкл |
| февраль | 198,1 Гкл | 191,6 Гкл |
| март | 147,9 Гкл | 133,9 Гкл |
| апрель | 121,1 Гкл | 95,6 Гкл |
| май | 43,2 Гкл | 34,5 Гкл |
| июнь | 28,2 Гкл | 23,5 Гкл |
| июль | 10,7 Гкл | 9,7 Гкл |
| август | 15,5 Гкл | 17,6 Гкл |
| сентябрь | 25,5 Гкл | 30,3 Гкл |

Правление ТСН «Надежда»